# CENTRALE IDROELETTRICA

| N. |  | ELEMENTO |  | FUNZIONE SVOLTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ## Bacino |  | Raccogliere l’acqua a monte |
| 2 |  | Diga |  | Costituisce lo sbarramento artificiale per formare un bacino |
| 3 |  | Condotte forz. |  | Convogliano l’acqua dal bacino alle turbine della centrale |
| 4 |  | Turbina |  | Trasforma l’energia cinetica dell’acqua in energia meccanica di rotazione che trasmette all’indotto dell’alternatore |
| 5 |  | Trasformatore |  | Innalza la tensione della corrente prima che venga immessa nella linea di trasmissione |
| 6 |  | Linea di trasmiss. |  | Trasportare la corrente nei luoghi di utilizzazione |
| 7 |  | Tubo aspiratore |  | Presente nelle centrali di pompaggio, consente di aspirare l’acqua riportandola nel bacino a monte |

Principio di funzionamento dell’impianto

L'energia elettrica prodotta da una centrale idroelettrica si ottiene sfruttando l'energia che una massa d'acqua , raccolta in un bacino, è in grado di fornire quando viene fatta cadere da una quota superiore ad una inferiore.

Attraverso un sistema di condotte , di portata più o meno grande,  l' acqua viene convogliata e inviata a forte pressione alle pale di una turbina, che trasforma energia cinetica, ottenuta dalla caduta , in energia meccanica di rotazione.

Il movimento della turbina alimenta un alternatore che converte l' energia meccanica in elettrica.